## CHECKLIST
【様式２】
【チェックリスト】
製造者名： 〇〇〇〇〇〇 |  |  | 作成：所属 氏名 e-mail 電話 | [6 empty] | 証明者 チェック欄
設備型式名： 〇〇〇〇 |  |  | 設備メーカ（製造事業者）記入欄
該 当 要 件 | 販売開始要件の確認 | 当該設備の販売開始日が、取得日から一定期間に属する年度開始の日以後であること。 | １．該当 |  |  | ２．非該当
|  |  | 販売開始年月： |  |  | UUUU | 年 | MM | 月
|  |  | ①販売開始年度： |  |  | UUUU | 年度 | （※１）
|  |  | 取得等をする年月： |  |  | VVVV | 年 | NN | 月
|  |  | ②取得日を含む年： |  |  | VVVV | 年
|  |  | ②－①＝ | UUUU－VVVV＝ | ? 年 | が一定期間（※２）の要件内
|  |  | １．該当 |  |  | ２．非該当
|  | 当該設備の一代前モデルと比較して年平均１％以上の生産性向上を達成している。 （※３）比較すべき旧モデルが全くない場合には、記載不要。 | ＜比較指標＞ (＊)以下の１～４までのいずれかの指標で比較。
|  |  | １．生産効率 |  |  | ＊以下に具体的に記入する
生産性向上に該当するか
|  |  | ２．精 度 |  |  | ＊以下に具体的に記入する
|  |  | ３．エネルギー効率 |  |  | ＊以下に具体的に記入する
|  |  | ４．その他 |  |  | ＊以下に具体的に記入する
＜指標数値＞※比較する指標の数値・単位を記入する
|  |  | 〇一代前モデル： |  | 旧型式 指標１：YY
|  |  | （販売開始年度） |  | （ | SSSS年 TT月 |  |  | ）
|  |  | 〇当該モデル： |  | 新型式 指標２：ZZ
＜生産性向上＞ ＊以下に数値と算出方法を記入する
|  |  | 年平均： | XX | ％
●精度など、当該モデルの数値が小さい場合 ((YY-ZZ) ÷ YY ÷（UUUU-SSSS) ＝ XX ●単位時間当たり測定可能点数など、当該モデルの数値が大きい場合 ((ZZ-YY) ÷ YY ÷ (UUUU-SSSS) ＝ XX
該当要件への当否 |  |  | １．該当 |  |  | ２．非該当
（※１）販売開始年度はカタログや仕様書等で確認できる、合理的な時期とすること。 なお、年度とはその年の１月１日から１２月３１日までの期間をいう。 （※２）一定期間は、機械装置：１０年以内、工具：５年以内、器具備品：６年以内、建物附属設備：１４年以内 （※３）新製品であっても、同類の設備がある場合には比較すること。 比較する装置が全く無い場合は、類似商品が全くないことを事業経過等から明確に証明すること。 比較指標がなくとも、生産性等の仕様を示す資料は提出すること。

## 記載例
|  |  |  | 今回は精度がアップした例で記載 |  |  |  |  | 【様式２】
【チェックリスト】
製造者名： ㈱測量工業 |  |  | 作成：㈱測量工業 技術部 設計課 測量 太郎 e-mail：t.sokuryou@sokuryou.co.jp TEL:03-****-**** | [6 empty] | 証明者 チェック欄
設備型式名： 〇〇〇〇 |  |  | 設備メーカ（製造事業者）記入欄
該 当 要 件 | 販売開始要件の確認 | 当該設備の販売開始日が、取得日から一定期間に属する年度開始の日以後であること。 | １．該当 |  |  | ２．非該当
|  |  | 販売開始年月： |  |  | 2022 | 年 | 3 | 月
|  |  | ①販売開始年度： |  |  | 2022 | 年度 | （※１）
|  |  | 取得等をする年月： |  |  | 2023 | 年 | 9 | 月
|  |  | ②取得日を含む年： |  |  | 2023 | 年
|  |  | ②－①＝ | 2023－2022 | 1 年 | が一定期間（※２）の要件内
|  |  | １．該当 |  |  | ２．非該当
|  | 当該設備の一代前モデルと比較して年平均１％以上の生産性向上を達成している。 （※３）比較すべき旧モデルが全くない場合には、記載不要。 | ＜比較指標＞ (＊)以下の１～４までのいずれかの指標で比較。
|  |  | １．生産効率 |  |  | ＊以下に具体的に記入する
（当該モデルを生産する際に、一世代前モデルと比較して、 材料、工数などが削減されて生産性がアップした場合はここに記載 書ききれない場合は、補足資料にて説明）
生産性向上に該当するか
|  |  | ２．精 度 |  |  | ＊以下に具体的に記入する
新設計により測距精度が向上 当該モデル ：NewType1 測距精度：（2+2ppm×D）mm → 1kmで 4mm 一世代前モデル：OldType1 測距精度：（3+3ppm×D）mm 測距精度：（3+3ppm×D）mm → 1kmで 6mm
|  |  | ３．エネルギー効率 |  |  | ＊以下に具体的に記入する
（使用する際の消費電力、生産する際の電力が削減されている場合などここに記載）
|  |  | ４．その他 |  |  | ＊以下に具体的に記入する
（ユーザが使用して測定等を行う場合に、測定時間や測定工数が削減できた場合など 詳細については、補足資料のシートに記載して説明する）
＜指標数値＞※比較する指標の数値・単位を記入する
|  |  | 〇一代前モデル： |  | OldType1 測距精度：4mm/1km測距時
|  |  | （販売開始年度） |  | （ | 2018年 6月 |  |  | ）
|  |  | 〇当該モデル： |  | NewType1： 測距精度 6mm/1km測距時
＜生産性向上＞ ＊以下に数値と算出方法を記入する
|  |  | 年平均： | 8.3 | ％
測距精度を指標とし、１ｋｍ測距時の精度にて比較 ((6-4) ÷ 6 ÷（2022-2018) ＝ 0.083 → 8.3％
該当要件への当否 |  |  | １．該当 |  |  | ２．非該当
（※１）販売開始年度はカタログや仕様書等で確認できる、合理的な時期とすること。 なお、年度とはその年の１月１日から１２月３１日までの期間をいう。 （※２）一定期間は、機械装置：１０年以内、工具：５年以内、器具備品：６年以内、建物附属設備：１４年以内 （※３）新製品であっても、同類の設備がある場合には比較すること。 比較する装置が全く無い場合は、類似商品が全くないことを事業経過等から明確に証明すること。 比較指標がなくとも、生産性等の仕様を示す資料は提出すること。

## 補足資料
資料作成年月日
生産性向上補足説明資料
株式会社〇〇〇〇〇
〇〇〇〇部 〇〇〇〇課
氏名
|  |  | 住所 | 作成者の情報記載
電話
e-mailアドレス
製品名称 | GGGGG
型式 | KKKKKKKKKK
今回登録する商品は、トータルステーションで・・・・・
|  | 【一世代前モデル】 |  |  | 【当該設備】
商品名称 |  | モバイル3D スキャナー |  |  | GGGGG
型式 |  | ＲＲＲＲＲＲＲ |  |  | KKKKKKKKKK
製造メーカ |  | MMMMMM 社 |  |  | NNNNNN 社
発売 |  | 2020年３月発売 |  |  | 2022年6月発売
比較対象がの選定について
妥当な機種であることを説明
世の中に同じ目的で上位の機種がある場合、それを対象とせず、今
今回の比較対象を選んだことが妥当であるという理由を記載
生産性向上の比較内容
指標をなににしたのか？
両機種の指標を求めた内容を記載
どのような条件で求めた？など
生産性向上率
上記の比較内容から向上率を計算した結果、１％以上となることを確認。
| ((YY-ZZ) ÷ YY ÷ (BBBB-AAAA) ＝ XX |  |  | → | VV ％ | YY > ZZ の場合
| ((ZZ-YY) ÷ YY ÷ (BBBB-AAAA) ＝ XX |  |  | → | VV ％ | ZZ > YY の場合